LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

# SPRENDIMAS

DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO

2013 m. gruodžio 27 d. Nr.34-979

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.  55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 (Žin., 2009, Nr. 86-3660; 2011, Nr. 101-4772) patvirtinto Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtinto Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 2 punktu, atsižvelgdama į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimą (protokolas Nr. 2) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2013-12-20 raštą Nr. 453-S „Dėl investicijų derinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Derinti:

1.1. Patikslintą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams (pridedama).

1.2. UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2014 metams (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo

30 d. sprendimo Nr. 5TS-1291 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ investicinių planų derinimo“

2 punktą.

Savivaldybės meras

Parengė

Robertas Grigas

2013-12-23

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio d. sprendimu Nr. |
| --- | --- |

PATIKSLINTAS INVESTICINIS PLANAS UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO LAIKOTARPIUI – 2011–2013 METAMS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina (tūkst. Lt) | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazdijų katilinės katilo Nr. 3 „KV Rm-3“ remontas: |  |
| 1.1. | Katilo konvektyvinės dalies vamzdžių (144 vnt.) keitimas | 43 | 2011 m. rugpjūčio mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 1.2. | Kūryklos pado vamzdžių (8 vnt.) keitimas | 7 | 2011 m. rugpjūčio mėn. |  |
| 2. | Šilumos apskaitos prietaisai (7 vnt.) | 7,3 | 2013 m. gegužės mėn. |  |
| 3. | Mažavertis inventorius (asmeniniai kompiuteriai ir malkų skaldyklė) | 7,4 | 2013 m. spalio mėn. |  |
| 4. | Automobilinės svarstyklės (Veisiejų katilinė) | 39,5 | 2013 m. lapkričio mėn. |  |
| 5. | Lengvasis automobilis | 24,2 | 2013 m. lapkričio mėn. |  |
| Iš viso: | 128,4 |  |
| Projektas „Lazdijų katilinės modernizavimas didinant šilumos gamybos efektyvumą“ |
| 6. | Techninio projekto paruošimas | ________________ | 2012 m. sausio – kovo mėn. | 2000000 Lt – Europos Sąjungos struktūrinių fondų piniginės lėšos ir 2000000 Lt – paskolos iš bankų |
| 7. | Esamų įrenginių demontavimas | ________________ | 2012 m. kovo – gegužės mėn. |  |
| 8. | Naujų įrengimų įsigijimas: |  |  |
| 8.1. | ardynės pakura (5 MW galios) | 400 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.2. | vandens šildymo katilas | 300 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.3. | kondensacinis ekonomaizeris (4 MW galios) su šilumokaičiu, kondensato valymo sistema, siurbliais, dūmsiurbiu, dūmtraukiu ir valdymo pultu | 1500 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.4. | kuro padavimo įrenginiai | 170 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.5. | elektros ir automatikos įrengimai | 300 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 8.6. | kiti įrengimai | 160 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 9. | Degimo produktų šalinimas | 350 | 2012 m. balandžio – birželio mėn. |  |
| 10. | Statybos darbai | 70 | 2012 m. birželio – rugsėjo mėn. |  |
| 11. | Įrengimų montavimo darbai | 750 | 2012 m. birželio – rugsėjo mėn. |  |
| 12. | Darbų pridavimas, ataskaitų ruošimas | ________________ | 2012 m. spalio mėn. |  |
| Iš viso: | 4000 |  |

___________________________________

|  | SUDERINTA Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio d. sprendimu Nr. |
| --- | --- |

UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ 2014 METŲ INVESTICINIS PLANAS

| Eil. Nr. | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų pavadinimas | Atliekamų darbų arba teikiamų paslaugų kaina (tūkst. Lt) | Darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo numatytas laikotarpis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos apskaitos prietaisai (5 vnt.) | 6 | 2014 m. gegužės mėn. | UAB „Lazdijų šiluma“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |
| 2. | Automobilinės svarstyklės (Lazdijų katilinė) | 75 | 2014 m. birželio mėn. |  |
| Iš viso: | 81 |  |  |

___________________________________

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

„DĖL UAB „LAZDIJŲ ŠILUMA“ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 m. gruodžio 23 d.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ investicinių planų derinimo“ paruoštas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 patvirtinto Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 15 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 5TS-560 patvirtinto Šilumos tiekimo įmonių investicinių planų derinimo su Lazdijų rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo 2 punktu, atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudarytos Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimą (protokolas Nr. 2) ir uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ 2013-12-20 raštą Nr. 453-S „Dėl investicijų derinimo“.

Šio projekto tikslas – suderinti Patikslintą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2014 metams.

UAB „Lazdijų šiluma“ yra centralizuotai tiekiamos šilumos Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje tiekėjas.

UAB „Lazdijų šiluma“ investicinis planas UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams suderintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 5TS-1291. 2013 metais UAB „Lazdijų šiluma“ įsigijo ir Veisiejų katilinėje sumontavo automobilines svarstykles RM-50 už 39,5 tūkst. Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 patvirtintų Kietojo biokuro apskaitos taisyklių 4.1 ir 22 punktais, biokuro kiekiui nustatyti turi būti naudojamos teisinės metrologijos reikalavimams atitinkančios elektroninės svarstyklės. Biokurui sverti turi būti naudojamos teisinės metrologijos reikalavimus atitinkančios elektroninės svarstyklės, užtikrinančios svėrimo paklaidą, ne didesnę kaip ± 0,5 proc. Sveriant turi būti laikomasi svarstyklių gamintojų nustatytų eksploatacijos instrukcijos reikalavimų. UAB „Lazdijų šiluma“ 2013 m. taip pat įsigijo 5 šilumos apskaitos prietaisus už 7,3 tūkst. Lt.

UAB „Lazdijų šiluma“ 2014 metų investiciniame plane numatoma, kad bendrovė 2014 metais įsigis ir Lazdijų katilinėje sumontuos automobilines svarstykles už bendrą 75 tūkst. Lt kainą bei įsigis 5 šilumos apskaitos prietaisus už 6 tūkst. Lt.

UAB „Lazdijų šiluma“ planuojamos investicijos vertinamos kaip būtinos šilumos gamybos veikloje, siekiant tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus bei šilumos vartotojams patikimai ir be sutrikimų tiekti šilumos energiją bei karštą vandenį.

Investicijos vertinamos kaip būtina šilumos tiekimo licencijuojamos veiklos vykdymui.

Numatomos derinti investicijos neigiamų pasekmių UAB „Lazdijų šiluma“ veiklai nesukelia.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-428 vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. galiojanti vienanarė šilumos kaina – 21,75 Lt be PVM, PVM (9 proc.) – 1,96 Lt, bendra šilumos kaina su PVM – 23,71 Lt. UAB „Lazdijų šiluma“ direktorius 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 85-DĮ nuo 2013 m. gruodžio 1 d. nustatė vienanarę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą – 20,98 Lt be PVM, PVM (9 proc.) – 1,89 Lt, bendra šilumos kaina su PVM – 22,87 Lt.

Perskaičiuojant UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainų dedamąsias, dėl šiuo sprendimo projektu suderintų papildomų investicijų galutinė šilumos kaina padidėtų taip:

2013 METŲ PAPILDOMOS INVESTICIJOS IR JŲ ĮTAKA ŠILUMOS KAINOJE

| Investicijos | Turto vertė (tūkst. Lt) | Nusidė-vėjimas (metais) | Išlaidos viene-riems metams (Lt) | Realiza-cija viene-riems metams (MWh) | Išlaidos, tenkančios realizacijos vienetui ct/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilinės svarstyklės (Veisiejų katilinė) | 39,5 | 15 | 2634 | 15981 | 0.017 |
| Lengvasis automobilis | 24.2 | 7 | 3457 | 15981 | 0.022 |
| Asmeniniai kompiuteriai | 5.3 | 4 | 1325 | 15981 | 0.009 |
| Malkų skaldyklė | 2.1 | 4 | 525 | 15981 | 0.003 |
| Šilumos apskaitos prietaisai (7 vnt.) | 7.3 | 7 | 1043 | 15981 | 0.007 |
| Iš viso: | 78.4 |  |  |  | 0.058 |

2014 METŲ INVESTICIJOS IR JŲ ĮTAKA ŠILUMOS KAINOJE

| Investicijos | Turto vertė (tūkst. Lt) | Nusidė-vėjimas (metais) | Išlaidos viene-riems metams (Lt) | Realiza-cija viene-riems metams (MWh) | Išlaidos, tenkančios realizacijos vienetui ct/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobilinės svarstyklės (Lazdijų katilinė) | 75 | 15 | 5000 | 15981 | 0.032 |
| Šilumos apskaitos prietaisai (5 vnt.) | 6 | 7 | 857 | 15981 | 0.006 |
| Iš viso: | 81.0 |  |  |  | 0.038 |

UAB „Lazdijų šiluma“ 2013-12-20 raštu Nr. 453-S „Dėl investicijų derinimo“ prašo į patikslintą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams – įtraukti lengvojo automobilio Volkswagen „Caddy“ (kaina – 24,2 tūkst. Lt), kompiuterių (kaina – 5,3 tūkst. Lt), kopijavimo aparato (kaina – 1,1 tūkst. Lt),  dviejų skalbimo mašinų (kaina – 1,3 tūkst. Lt) ir švieslentės (kaina – 1 tūkst. Lt) įsigijimo išlaidas, tačiau Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 10V-532 sudaryta Šilumos tiekimo įmonių pateiktų investicinių planų nagrinėjimo komisija 2013-12-23 nutarimu nusprendė UAB „Lazdijų šiluma“ išlaidų – kopijavimo aparato, dviejų skalbimo mašinų ir švieslentės, kaip neefektyvių investicijų, į investicijų planą neįtraukti, kadangi išlaidas pripažino kaip bendrovės administracinės veiklos išlaidas, o ne išlaidas, susijusias su šilumos ir karšto vandens gamyba bei pardavimu.

Įgyvendinus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, bus įvykdyta teisės aktais nustatyta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos prievolė suderinti UAB „Lazdijų šiluma“ Patikslintą investicinį planą UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2011-2013 metams ir UAB „Lazdijų šiluma“ investicinį planą 2014 metams.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą – priėmus šį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą, galiojančių teisės aktų, išskyrus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. 5TS-1291 „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ investicinių planų derinimo“, pakeisti ar panaikinti nereikės.

Dėl sprendimo projekto pastabų negauta.

Parengtas sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Sprendimo projektą parengė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas Robertas Grigas.

Ekonomikos skyriaus vyr. ekonomistas 						Robertas Grigas