PATVIRTINTA

 Molėtų rajono savivaldybės tarybos

 2019 m. gruodžio 19d. sprendimu Nr. B1-265

**MOLĖTŲ RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Objekto pavadinimas, paskirtis | Identifikuojantys duomenys | Adresas | Savininkas | Techninė statinio būklė, pastabos |
| Registro Nr. | Unikalus Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Administracinis pastatas 1B1p, administracinės paskirties | 90/74980 | 6294-0043-7011 | Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6 | XXXX XXXX, XXXXXX; | Pastato langų ir durų angos užsandarintos lentomis. Dalis fasado sienų tinko nukritusi (apie 20 procentų sienų paviršiaus), ŠV pusėje fasado sienoje atsivėrusi kiaurymė. Raudonų plytų mūras trupa. Nėra lietaus vandens nutekėjimo sistemos, todėl keliose vietose karnizų mūras suiręs. Palangės neapsaugotos nuo kritulių, todėl palangių keramikinių plytų mūras trupa. PR pusėje raudonų plytų priestato mūras suiręs dėl drėgmės poveikio. Teritorija šienaujama nereguliariai. Nešalinami ties pastato pamatais augantys savaiminiai medeliai ir krūmai. Neįvykdyti 2018 m. nurodymai dėl karnizų ir mansardos palangės apsaugos ir ŠV pusėje fasado sienoje atsivėrusios kiaurymės užsandarinimo. |
| 2. | Parduotuvė 3E1p, prekybos paskirties | 90/74980 | 6294-0043-7033 | Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6 | XXXX XXXX, XXXXXX; | Prie pastato pristatytas silikatinių plytų priestatas (tambūras) pavojingai pasviręs: tarp pastato ir priestato atsiradęs plyšys per metus padidėjo. Virš priestato durų angos mūras sutrūkęs į kelis segmentus. Dviejų stogo šlaitų asbestcementinė danga apaugusi samanomis. ŠR pusėje, link tvenkinio, karnizų pakalimo lentos deformuotos, susiformavęs plyšys tarp išorinės sienos tinko sluoksnio viršaus ir medinio karnizo apačios. Teritorija aplink pastatą nešienaujama, nešalinami aplink sienas augantys tankūs krūmai ir medeliai.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Sandėlis 4F1p, sandėliavimo paskirties | 90/74980 | 6294-0043-7044 | Molėtų r. sav. Alantos sen. Klabinių k., Klabinių g. 6 | XXXX XXXX, XXXXXX; | Pastato lauko sienų tinkas daugelyje vietų nukritęs (apie 30 proc. sienų ploto). Mūras, veikiamas drėgmės, irsta. ŠV ir PR fasaduose sienose dideli vertikalūs įtrūkimai. Teritorija nešienaujama, nešalinami aplink sienas augantys tankūs krūmai ir medeliai. |
| 4. | Gyvenamasis namas, gyvenamoji (vieno buto pastatai) Žymėjimas plane: 1A1m | 44/1432982 | 4400-1558-6508 | Molėtų r., Balninkų mstl., Ežero g. 2  | Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo parapija, a. k. 291254850 | Langai išdaužyti, kiauras stogas, viduje sugriuvę perdengimai Neįvykdė 2017-05-31 statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. S14-108(B) reikalavimo nugriauti arba suremontuoti pastatą iki 2018-09-01. |
| 5. | Pirtis, paslaugų. Žymėjimas plane: 1L1p | 90/101992 | 6296-8007-2018 | Molėtų r., Balninkų mstl., Alaušų g. 23 | XXXX XXXX | Išlaužtos durys, nesandarūs langai. Nešildomas. Neapribotas pašalinių asmenų patekimas į pastato vidų . |
| 6. | Kultūros namai 1C1p, kultūros | 44/314986 | 4400-0466-7141 | Molėtų r., Čiulėnų sen., Drąsėnų k., Molėtų g. 5 | UAB „VARIG PROPERTY“, XXXX XXXX, Adresas Molėtų g. 5, Drąsėnų k., Čiulėnų sen., Molėtų r., tel. XXXX XXXX, vadovas XXXX XXXX  | Pastatas nešildomas nuo 2005 m., kaupiasi drėgmė statinio dalyse ar statinio vidaus paviršiuose. Langų angos užkaltos lentomis. Statinys neatitinka normatyviniuose normatyviniuose statinio saugos dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnį: Didžioji dalis teritorijos apleista, nešienauta, auga krūmai, mėtosi šiukšlės. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Pašarų ruošimo cechas 1P1p, gamybos, pramonės | 62/1360 | 6296-8003-6010 | Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliejų k., Aukštakalnio g. 3AX/Y 6127454/595891 (LKS) | XXXX XXXX gim. XXXX XXXX | Pastato išorės medinės konstrukcijos supuvę, dalis jų nukritę. Teritorija apleista, nešienauta. |
| 8. | Katilinė 1P1p, gamybos, pramonės | 44/1342068 | 6298-2009-5015 | Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų k., Aukštakalnio g. 1; X/Y 6127427/596007 (LKS) | XXXX XXXX, gim XXXX XXXX ir XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX, BJSN. | Pastatas nenaudojamas. Durys išlaužtos. Prie pamatų auga medžiai, mėtosi šiukšlės. |
| 9. | Mokykla 1C2p, mokslo | 44/1383925 | 4400-0012-0206 | Molėtų r., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 18 | XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX, XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX,  | Langai be stiklų, langų angos užsandarintos iš dalies. Durys sulaužytos. Pastato viduje nuolat lankosi pašaliniai asmenys, laiptinėse ir patalpose – statybinės atliekos ir buitinės šiukšlės. Statinio priėmimo perdavimo aktas surašytas 2013 metų kovo mėnesį, tačiau iki šiol remonto darbai nepradėti. Pastatas yra apleistas ir neužsandarintas. Teritorija nešienaujama. 2016-12-14 Akto Nr. S14-88(Č) nurodymai neįvykdyti, dėl to savininkas V. Jurevičius buvo baustas administracine tvarka. |
| 10. | Administracinis-gamybinis 1P1p, administracinis, 735,84 m2 b. p., plytos. Yra priklausiniai 14 vnt.  | 90/66972 | 6296-7002-0015 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | Katilinė 2H1p, kita, 269,14 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0026 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 12. | Antidė 3Ž1b, kita (fermų), 1505,71 m2 b. p., g/b plokštės.  | 90/66972 | 6296-7002-0037 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 13. | Antidė 4Ž1b, kita (fermų), 1496,19 m2 b. p., g/b plokštės.  | 90/66972 | 6296-7002-0048 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 14. | Antidė 5Ž1ž, kita (fermų), 886,16 m2 b. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0059 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 15. | Antidė 6Ž1ž, kita (fermų), 893,00 m2 b. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0066 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 16. | Antidė 7Ž1ž, kita (fermų), 894,08 m2 b. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0070 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 17. | Antidė 8Ž1p, kita (fermų), 875,92 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0080 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 18. | Antidė 9Ž1p, kita (fermų), 1184,14 m2 b. p., 6296-7002-0091, plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0091 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | Antidė 11Ž1ž, kita (fermų), 894,20 m2 b. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0115 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 20. | Antidė 12Ž1ž, kita (fermų), 896,46 m2 b. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0126 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 21. | Antidė 13Ž1p, kita (fermų), 867,69 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0137 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 22. | Antidė 14Ž1p, kita (fermų), 1027,46 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0148 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 23. | Antidė 15Ž1p, kita (fermų), 1025,85 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0159, | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 24. | Svarstyklės 16H1p, kita, 313,16 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0168 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 25. | San. vet. paleidėjas 17H1p, kita, 221,32 m2 b. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0170 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 26. | Sandėlis 20F1p, pagalbinio ūkio, 155 m2 užst. p., plytos.  | 90/66972 | 6296-7002-0204 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | Sandėlis 23F1ž, pagalbinio ūkio, 203 m2 užst. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0237 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 28. | Kraiko sandėlis 30F1ž, pagalbinio ūkio, 594,27 m2 užst. p., medis su karkasu.  | 90/66972 | 6296-7002-0304 | Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių I k.,Pabradės g. 12 | Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "VIKIS", a. k. 167573339 | Pastatai be langų ir durų, neprižiūrimi ir nenaudojami.  |
| 29. | Kiaulidė 1Ž1p | 44/1583116 | 6297-0018-6010 | Molėtų r., Luokesos sen.,Kijėlių k. Kijėlių g. 8,  | UAB „MBE Group Company“, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 77C, vadovas Ievgen Kravchenko | Nuardyti stogai, kai kur ant perdangos auga medžiai.  |
| 30. | Kiaulidė 1Ž1p | 90/107433 | 6297-3011-1019 | Molėtų r., Luokesos sen.Pašilės k. 7,  | UAB „ABC laiptai“ | 2/3 pastato renovuota. 1/3 pastato dalis su sulūžusiais stogais, be langų.  |
| 31. | Sandėlis 3F1p | 90/107433 | 6297-3011-1026 | Molėtų r., Luokesos sen.Pašilės k. 7, | UAB „ABC laiptai“ | Be langų , nenaudojamas. Bendras plotas: 62.55 kv. m . |
| 32. | Administracinis pastatas 1B3p, administracinė paskirtis  | 90/108701 | 6297-6013-1014 | Molėtų r., Mindūnų sen., Mindūnų k. | Katalikiška labdaros ir paramos organizacija „Vilties versmė“, 9201426 | Fiziškai pažeistas ypatingas statinys: Mindūnų kultūros namai. Pašalinių patekimas į vidų neapribotas. |
| 33. | Veršidė 1Ž1p, kita (fermų)  | 44/239567 | 4400-0357-8889 | Molėtų r., Mindūnų sen., Čiulų k. 7B | UAB "Labanoro amatai", k. 302541000,Švenčionių r. sav. Labanoro mstl. Bažnyčios g. 35 | Fiziškai pažeistas.  |
| 34. | Gaterinė 1P1ž, gamybos, pramonės | 90/6643 | 6299-8005-8010 | Šalia adreso Molėtų r., Mindūnų sen., Čiulų k.6  | XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX | Apgriuvęs.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35. | Administracinis pastatas 1B2p | 90/20562 | 6294-0005-9013 | Molėtai,Vilniaus g. 54 | XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX ir XXXX XXXX, gim. XXXX XXXX BJSN | Pastatas mūrinis, aptinkuotas. Nenaudojams, nešildomas. Netvarkinga lietaus vqndens nutekėjimo sistema, vietomis nutrupėjęs tinkas |
| 36. | Kontrolės postas 20H1p | 44/544109 | 6296-9001-1169 | Molėtai,Melioratorių g. 18A | XXXX XXXX, XXXXXX; | Parapetai neapskardinti, plytų mūras veikiamas drėgmės. Automobilių apžiūros duobė, besiribojanti su gatve, neuždengta, užversta atliekomis. |
| 37. | Vandens malūnas su užtvanka 4P3p, gamybos, pramonės | 90/20255 | 6294-0003-6043 | Molėtų m., Molėtūno g. 21B | XXXX XXXX, XXXXXX; | Nesutvarkyta lietaus vandens nutekėjimo sistema, todėl išorės sienų mūras ardomas drėgmės. Stogo skarda surūdijusi. Vertikaliai įtrūkusi PV fasado siena kampe ties sujungimu su vakarine, vėliau pristatyta pastato dalimi. Mūrinė sąrama, esanti virš II a lango, sutrūkusi. Plyšiams didėjant, atitrūkęs mūro segmentas remiasi į medines lango konstrukcijas: langas stumiamas iš vietos. Deformacijos vyksta todėl, kad statant pietvakarinę pastato dalį, jos mūras nebuvo surištas su jau esama išorine akmens/ keramikinių plytų mūro siena. Plyšys per metus padidėjo , galima griūtis. Reikalinga dalinė statinio ekspertizė ir skubus konstrukcijų stabilizavimas. Langų ir durų angos užsandarintos, priestatas 2p1/p nugriautas, griovimo statybinės atliekos nepašalintos, PV pusėje pastatas aptvertas STOP juosta. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | Stalių dirbtuvės 1P1m, gamybos, pramonės | 90/20255 | 6294-0003-6010 | Molėtų m., Molėtūno g. 21B | XXXX XXXX, XXXXXX; | Pastatas nenaudojamas ir neprižiūrimas. Akmens mūro cokolyje daug nedidelių plyšių. ŠR pastato pusėje cokolinėje sienos dalyje atviros dviejų durų angos į rūsį. Rūsyje buitinės ir statybinės atliekos.Trūksta vandens nutekėjimo latakų ir lietvamzdžių. Medinių sienų apsauginis dažų sluoksnis nusilupęs. Trūksta dalies medinio karnizo pakalimo lentų, dalis jų supuvę. Stogo danga surūdijusi, vietomis deformuota ir nesandari, keliose vietose dangoje matomos skylės. Ties galiniu fasadu trūksta dalies skardos lapų, stogo konstrukcijų mediena veikiama drėgmės. |
| 39. | Zeimerinė 6P1ž, pagalbinio ūkio | 90/20255 | 6294-0003-6054 | Molėtų m., Molėtūno g. 21A  | XXXX XXXX, XXXXXX; | Pastatas nenaudojamas. Langai ir durys neužsandarinti. Viduje kaupiamos buitinės šiukšlės. Vietomis supuvę karnizų pakalimo lentos. Skliauto vėjalentės atšokę ir pavojingai pakibę, gali nukristi. |
| 40. | Arklidės16Ž1m | 90/21116 | 6299-0001-6090 | Molėtų r.,Suginčių sen.,Motviškio k. | UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3 | Pastatas beveik sugriuvęs |
| 41. | Mėsos cechas 6P2p, gamybos, pramonės paskirties | 90/21116 | 6299-0001-6058 | Molėtų r.,Suginčių sen.,Motviškio k. | UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3 | Pastatas beveik sugriuvęs  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | Kultūros namų pastatas 1C2b, kultūros paskirties | 90/89316 | 6297-9007-3012 | Molėtų r., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2 | 1. XXXX XXXX, XXXXXX;XXXX XXXX ,XXXXXX;2. XXXX XXXX, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Darželio g. 2A; 3.Uždaroji akcinė bendrovė „Suginčiai“, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2;4.Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“, 03500 Vilnius, J. Jasinskio g. 16;5.Visuomeninė organizacija“ Suginčių bendruomenės centras“, Molėtų r. sav., Suginčių sen., Suginčių k.;6.Akcinė bendrovė „Telia Lietuva“ (buvusi AB „TEO LT“), 03501 Vilnius, Saltoniškių g. 7A, | Vietomis ištrupėjusios išorinių sienų plokščių siūlės, nukritęs tinkas. Kai kurių langų stiklai išdaužyti, rėmai nesandarūs. Dėl netvarkingos lietaus vandens nuvedimo sistemos išorinių sienų mūras vietomis suiręs. Nesandari pastato stogo danga. Aptrupėję ir sutrūkinėję cokolis, nuogrinda, išorės laiptai |
| 43. | Mėsos cechas 9P1p, gamybos, pramonės paskirties | 90/21116 | 6299-0001-6069 | Molėtų r.,Suginčių sen.,Motviškio k. | UAB „SERVEKA ENERGY“, k. 300014654, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lukiškių g. 3 | Pastatas beveik sugriuvęs |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44. | Svarstyklės 12H1p | 44/41866 | 4400-0061-6719 | Molėtų r.,Suginčių sen.,Suginčių k. (žemės sklype Nr.6260/0003:821) | UAB „Suginčiai“,Suginčių sen., Suginčių k., Ateities g. 2 | Apgriuvęs |
| 45. | Lentpjūvė 1P1p | 90/90947 | 6298-3010-4018 | Molėtų r.,Suginčių sen.,Suginčių k.,Želvos g. 16 | XXXX XXXX Molėtų r., Luokesos sen.,Promislavos k.  | Nenaudojamas. Teritorijoje sandėliuojami dideli kiekiai naudotų gelžbetoninių konstrukcijų. Teritorija netvarkoma, nešalinami savaiminiai krūmai ir medžiai. |
| 46. | Parduotuvė 1E1ž | 90/21503 | 6296-8001-9018 | Molėtų r., Videniškių sen., Nosėnų k. | XXXX XXXX, XXXXXX; | Pastatas be stogo, sugriuvusios sienos. Ūkinio pastato įlinkęs stogas, nėra durų. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_