Molėtų rajono savivaldybės tarybos

 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.B1-178

 priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO – ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Elektros energetikos objekto adresas | Įsigijimo data | Inventorinis Nr. | Objekto aprašymas | Kadastro bylos Nr. | Įsigijimo vertė,Eur | Likutinė vertė 2020-06-01, Eur | Vertė, paskaičiuota pagal turto vertintojo ataskaitą, Eur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | P. Narkevičienės sodyba, Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Šiupienių k.  | 2002-12-04 | 137001-1 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 125 m, iš KT G-124  | 8905 | 1773,88 | 0,00 | 800,00 |
| 2. | S. Kazlausko sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen., Juodiškių k.  | 2002-12-04 | 137001-2 | 10 kV oro linija 3 x AS - 35, ilgis 1160 m | 8906 | 12081,08 | 0,00 | 5800,00 |
| 3. | A. Sakalausko sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Roputėnų k.  | 2002-12-04 | 137001-3 | 0,4 kV oro linija 4 x A - 35, ilgis 900 m, iš KT M-578  | 8907 | 12772,61 | 0,00 | 5600,00 |
| 4. | E. Paliukėnienės sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Alantos k.  | 2002-12-04 | 137001-4 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 420 m Stulpinė transformatorinė ST A-401Galios transformatorius TMG-40 | 8908 | 5230,42 | 0,00 | 2800,00 |
| 5. | M. Simanavičiaus sodyba,Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Padvarių k.  | 2002-12-04 | 137001-5 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 380 m, iš KT M-907  | 8909 | 5392,81 | 0,00 | 2400,00 |
| 6. | J. Liuberto sodyba,Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k. | 2002-12-04 | 137001-6 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 530 m, iš KT M-513  | 8910 | 8163,65 | 0,00 | 3400,00 |
| 7.  | K. Vidžiūno sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kijėlių k. | 2002-12-04 | 137001-7 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 320 m, iš ST M-1203  | 8911 | 4928,99 | 0,00 | 2000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 8. | N. Stalnionio sodyba, Molėtų r. sav., Balninkų sen., Čereškų k. | 2002-12-04 | 137001-8 | 10 kV oro linija 3xAS-35, ilgis 10 m Stulpinė transformatorinė ST B-110Galios transformatorius TMG-250,4 kV oro linija 4xA-35, ilgis 160 m, iš ST B-110  | 8912 | 3230,65 | 0,00 | 1750,00 |
| 9. | A. Steiblio ir J. Steiblio sodybos,Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. | 2002-12-04 | 137001-9 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 145 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 97 m Stulpinė transformatorinė ST S-519 Galios transformatorius TMG-40  | 8913 | 3742,63 | 0,00 | 2000,00 |
| 10. | R. Šeduikio ir P. Dragūno sodybos, Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Čivylių k.  | 2002-12-04 | 137001-10 | 10 kV oro linija 3xAS–35, ilgis 1150 m 0,4 kV oro linija 4xA–50, ilgis 560 m 0,4 kV oro linija 4xA– 35, ilgis 40 m Stulpinė transformatorinė ST G-104Galios transformatorius TMG-40 | 8914 | 22027,01 | 0,00 | 10300,00 |
| 11. | V. Kiškausko, O. Kiškovskajos,Z. Petkevičiaus, J. Rinkevičiūtės, E. Rinkevič, V. Andrikonio sodybos, Molėtų r. sav., Joniškiosen., Gurelių k.  | 2002-12-04 | 137001-11 | 10 kV oro linija 3xAS-35, ilgis 1070 m 0,4 kV oro linija 4xA-35, ilgis 430 m 0,4 kV oro linija 4xA-50, ilgis 470 m 0,4 kV oro linija 4xA-70, ilgis 870 m Stulpinė transformatorinė ST Ū-238Galios transformatorius TMG-63 | 8915 | 34982,80 | 0,00 | 17400,00 |
| 12. | A. Žvinio ir A. Narsevičiaus sodybos, Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,Akmenių k.  | 2002-12-04 | 137001-12 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 1260 m 0,4 kV oro linija 4 x A-50, ilgis 690 m Stulpinė transformatorinė ST M-1409Galios transformatorius TMG-40  | 8916 | 24507,00 | 0,00 | 11400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13. | A. ir K. Steponėnų, A. ir P. Šeikių, A. Gutausko, B. Naviko sodybos,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Juozapavos k. | 2002-12-04 | 137001-13 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 660 m 0,4 kV oro linija 4 x A - 70, ilgis 1310 m 0,4 kV oro linija 4 x A - 50, ilgis 350 m 0,4 kV oro linija 4 x A - 35, ilgis 110 m 0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 70 x 95, ilgis 25 m Stulpinė transformatorinė ST A-122Galios transformatorius TMG-100 | 8944 | 51182,37 | 0,00 | 15600,00 |
| 14. | J. Petronio, J. Žvinio, V. Pečiulio sodybos,Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,Mieliūnų k. (Strakėnų k.) | 2002-12-04 | 137001-14 | 10 kV oro linija 3x AS – 35, ilgis 750 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 380 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 240 m0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 50 x 70, ilgis 9 m 0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 35 x 50, ilgis 7 m Stulpinė transformatorinė ST M-1417 | 8945 | 10608,97 | 0,00 | 8200,00 |
| 15. | J. Putnos sodyba,Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,Aiterados k. | 2002-12-04 | 137001-15 | 10 kV oro linija 3 x AS–35, ilgis 30 m0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3x50x70, ilgis 10 m 0,4 kV oro linija 4x A-50, ilgis 460 mStulpinė transformatorinė ST M-149 | 8946 | 1095,52 | 0,00 | 3560,00 |
| 16. | V. Matijošiaus sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pečiulių k. | 2002-12-04 | 137001-16 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 650 m, iš KT A-514  | 9295 | 9302,93 | 0,00 | 4100,00 |
| 17. | P. Matijošiaus sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pavarnynių k. | 2002-12-04 | 137001-17 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 420 m, iš KT A-512  | 9297 | 6010,98 | 0,00 | 2600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | B. Paliunienės sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pečiulių k. | 2002-12-04 | 137001-18 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 555 m, iš KT A-514  | 9298 | 8621,63 | 0,00 | 3500,00  |
| 19. | R. Šėžos sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Gojaus k. | 2002-12-04 | 137001-19 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 50 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 130 m Komplektinė transformatorinė KT M - 626 Galios transformatorius TM-25  | 9299 | 4492,18 | 0,00 | 1600,00 |
| 20. | P. Papuškos sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kazokų k. | 2002-12-04 | 137001-20 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 70, ilgis 1610 m, iš KT M-511 | 9300 | 26973,14 | 0,00 | 10200,00 |
| 21. | J. Šavelio sodyba,Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,Juodėnų k. | 2002-12-04 | 137001-21 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 670 m Komplektinė transformatorinė KT S – 316 Galios transformatorius TMG-100 | 9302 | 10088,62 | 0,00 | 8100,00 |
| 22. | E. Žalos sodyba, Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Antalakajos k. | 2002-12-04 | 137001-22 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 680 m0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 16 x 25, ilgis 40 m, iš KT M-829  | 9303 | 6180,81 | 0,00 | 1300,00 |
| 23. | V. Umbraso sodyba,Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gilužių k. | 2002-12-04 | 137001-23 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 30 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 500 m Komplektinė transformatorinė KT M – 318  | 9304 | 8252,02 | 0,00 | 3600,00 |
| 24. | Ž. Raukšto sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Zapijuvkos k. | 2002-12-04 | 137001-24 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1050 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 160 m Komplektinė transformatorinė KT S – 106 Galios transformatorius TM-40 | 9305 | 14349,07 | 0,00 | 7600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25. | M. Dranseikos sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Gaidamonių k. | 2002-12-04 | 137001-25 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 940 m0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 620 m Komplektinė transformatorinė KT A-337 Galios transformatorius TM-100 | 9306 | 25354,72 | 0,00 | 9300,00 |
| 26. | J. Deveikos sodyba,Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Račkiškių k.  | 2002-12-04 | 137001-26 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 10 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 90 m 0,4 kV laidais 2 x A – 35, ilgis 90 m Komplektinė transformatorinė KT G -524 | 9307 | 3049,28 | 0,00 | 1360,00 |
| 27. | J. Pakerio sodyba,Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Dundulių k. | 2002-12-04 | 137001-27 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 1150 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 30 m0,4 kV oro linija 5 x A – 35, ilgis 250 m0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 80 m0,4 kV oro linija 2 x A – 35, ilgis 220 m Komplektinė transformatorinė KT M –923 Galios transformatorius TMG-100  | 9308 | 25124,03 | 0,00 | 15000,00 |
| 28. | G. Datenienės sodyba,Molėtų r. sav., Luokesos sen., Rimučių k. | 2002-12-04 | 137001-28 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 404 m, iš KT M-902  | 9309 | 1114,47 | 0,00 | 2500,00 |
| 29. | F. Laivio sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Piešiškių k. | 2002-12-04 | 137001-29 | 10 kV oro linija 3 x A – 35, ilgis 580 m0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 680 mKomplektinė transformatorinė KT A-119 Galios transformatorius TM-40 | 9310 | 17928,94 | 0,00 | 7600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30. | M. Daunoravičiaus sodyba,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Marcelinos k. | 2002-12-04 | 137001-30 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 1180 m0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 30 m Komplektinė transformatorinė KT A - 120 Galios transformatorius TMG-40  | 9311 | 14277,18 | 0,00 | 6600,00 |
| 31. | R. Sakalausko sodyba,Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Akmenkos k. | 2002-12-04 | 137001-31 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1500 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, 4 x A – 50, ilgis 180 m Komplektinė transformatorinė KT G - 605 Galios transformatorius TSMA-6O, G-605  | 9312 | 19069,69 | 0,00 | 9200,00 |
| 32. | E. Žvinio sodyba,Molėtų r. sav., Dubingių sen., Sabaliankos vs. | 2002-12-04 | 137001-32 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1140 m, prie KT D-711 | 9313 | 4463,72 | 0,00 | 5700,00 |
| 33. | V. Mateikos ir A. Aidiečio sodybos,Molėtų r. sav., Joniškio sen., Gackiškių k. | 2002-12-04 | 137001-33 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 30 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 1120 m Komplektinė transformatorinė KT D - 425 Galios transformatorius TM-63  | 9314 | 19569,27 | 0,00 | 7800,00 |
| 34. | V. Levanausko ir S. Stuko sodybos,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Trumponių k. | 2002-12-04 | 137001-34 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 330 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 670 m Komplektinė transformatorinė KT A - 420 Galios transformatorius TM-25  | 9315 | 14572,03 | 0,00 | 6400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35. | V. Vyburio ir O. Bareikienės sodybos,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Adomiškio k. | 2002-12-04 | 137001-35 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 520 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 260 mKomplektinė transformatorinė KT A - 121 Galios transformatorius 25 kVA  | 9316 | 13960,43 | 0,00 | 4100,00 |
| 36. | S. Mozūros ir B. Aleksiejūno sodybos,Molėtų r. sav., Videniškių sen., Batėnų k. | 2002-12-04 | 137001-36 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 70, ilgis 900 m0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 400 m, iš KTM – 930  | 9317 | 21347,89 | 0,00 | 8200,00 |
| 37. | F. Piščikienės ir S. Peleckaitės sodybos,Molėtų r. sav., Alantos sen.,Paraudinės k. | 2002-12-04 | 137001-37 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 520 m,0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 160 m,Komplektinė transformatorinė KT A - 428 Galios transformatorius 25 kVA | 9318 | 12529,21 | 0,00 | 4100,00 |
| 38. | L. Šimonienės ir T. Stasiūnienės sodybos,Molėtų r. sav., Balninkųsen., Aklušės k. | 2002-12-04 | 137001-38 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 600 m,iš KT A - 453 | 9319 | 1655,28 | 0,00 | 3700,00 |
| 39. | A. Janušienės ir N. Guobio sodybos,Molėtų r. sav., Giedraičiųsen., Bitėnų k. | 2002-12-04 | 137001-39 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 950 m,iš KT M - 511 | 9320 | 14757,78 | 0,00 | 6000,00 |
| 40. | J. Baranausko sodyba,Molėtų r. sav., Luokesossen., Raupiškio k. | 2002-12-04 | 137001-40 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 90 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 60 m Stulpinė transformatorinė M-925Galios transformatorius TMG-25   | 9321 | 11558,88 | 0,00 | 1600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41. | E. Žvinienės, A. Aleksiejūnienės ir P. Vidžiūno sodybos, Molėtų r. sav., Luokesossen., Lėlių k. | 2002-12-04 | 137001-41 | 0,4 kV OL 4 x A – 70, ilgis 430 m, 4 x A – 50, ilgis 530 m 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 70 m0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 70 x 95, ilgis 8 m, iš ST M-431  | 9322 | 16577,27 | 0,00 | 6550,00 |
| **Iš viso** |  | **532901,84** | **0,00** | **241320** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**