Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr.B1-178

priedas

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO – ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Elektros energetikos objekto adresas | Įsigijimo data | Inventorinis Nr. | Objekto aprašymas | Kadastro bylos Nr. | | Įsigijimo vertė,  Eur | | Likutinė vertė 2020-06-01, Eur | | Vertė, paskaičiuota pagal turto vertintojo ataskaitą, Eur | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1. | P. Narkevičienės sodyba,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Šiupienių k. | 2002-12-04 | 137001-1 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 125 m, iš KT G-124 | 8905 | | 1773,88 | | 0,00 | | 800,00 | |
| 2. | S. Kazlausko sodyba,  Molėtų r. sav.,  Alantos sen., Juodiškių k. | 2002-12-04 | 137001-2 | 10 kV oro linija 3 x AS - 35, ilgis 1160 m | 8906 | | 12081,08 | | 0,00 | | 5800,00 | |
| 3. | A. Sakalausko sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos  sen., Roputėnų k. | 2002-12-04 | 137001-3 | 0,4 kV oro linija 4 x A - 35, ilgis 900 m, iš KT M-578 | 8907 | | 12772,61 | | 0,00 | | 5600,00 | |
| 4. | E. Paliukėnienės sodyba,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Alantos k. | 2002-12-04 | 137001-4 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 420 m  Stulpinė transformatorinė ST A-401  Galios transformatorius TMG-40 | 8908 | | 5230,42 | | 0,00 | | 2800,00 | |
| 5. | M. Simanavičiaus sodyba,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Padvarių k. | 2002-12-04 | 137001-5 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 380 m, iš KT M-907 | 8909 | | 5392,81 | | 0,00 | | 2400,00 | |
| 6. | J. Liuberto sodyba,  Molėtų r. sav., Dubingių sen., Bijutiškio k. | 2002-12-04 | 137001-6 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 530 m, iš KT M-513 | 8910 | | 8163,65 | | 0,00 | | 3400,00 | |
| 7. | K. Vidžiūno sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kijėlių k. | 2002-12-04 | 137001-7 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 320 m, iš ST M-1203 | 8911 | | 4928,99 | | 0,00 | | 2000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | |  | | 9 | |
| 8. | N. Stalnionio sodyba,  Molėtų r. sav., Balninkų sen., Čereškų k. | 2002-12-04 | 137001-8 | 10 kV oro linija 3xAS-35, ilgis 10 m  Stulpinė transformatorinė ST B-110  Galios transformatorius TMG-25  0,4 kV oro linija 4xA-35, ilgis 160 m, iš ST B-110 | 8912 | | 3230,65 | | 0,00 | | 1750,00 | |
| 9. | A. Steiblio ir J. Steiblio sodybos,  Molėtų r. sav., Suginčių sen., Motviškio k. | 2002-12-04 | 137001-9 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 145 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 97 m  Stulpinė transformatorinė ST S-519  Galios transformatorius TMG-40 | 8913 | | 3742,63 | | 0,00 | | 2000,00 | |
| 10. | R. Šeduikio ir P. Dragūno sodybos,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Čivylių k. | 2002-12-04 | 137001-10 | 10 kV oro linija 3xAS–35, ilgis 1150 m  0,4 kV oro linija 4xA–50, ilgis 560 m  0,4 kV oro linija 4xA– 35, ilgis 40 m  Stulpinė transformatorinė ST G-104  Galios transformatorius TMG-40 | 8914 | | 22027,01 | | 0,00 | | 10300,00 | |
| 11. | V. Kiškausko,  O. Kiškovskajos,  Z. Petkevičiaus,  J. Rinkevičiūtės, E. Rinkevič, V. Andrikonio sodybos,  Molėtų r. sav., Joniškio  sen., Gurelių k. | 2002-12-04 | 137001-11 | 10 kV oro linija 3xAS-35, ilgis 1070 m  0,4 kV oro linija 4xA-35, ilgis 430 m  0,4 kV oro linija 4xA-50, ilgis 470 m  0,4 kV oro linija 4xA-70, ilgis 870 m  Stulpinė transformatorinė ST Ū-238  Galios transformatorius TMG-63 | 8915 | | 34982,80 | | 0,00 | | 17400,00 | |
| 12. | A. Žvinio ir A. Narsevičiaus sodybos,  Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,  Akmenių k. | 2002-12-04 | 137001-12 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35,  ilgis 1260 m  0,4 kV oro linija 4 x A-50, ilgis 690 m  Stulpinė transformatorinė ST M-1409  Galios transformatorius TMG-40 | 8916 | | 24507,00 | | 0,00 | | 11400,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 13. | A. ir K. Steponėnų, A. ir P. Šeikių, A. Gutausko, B. Naviko sodybos,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Juozapavos k. | 2002-12-04 | 137001-13 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 660 m  0,4 kV oro linija 4 x A - 70, ilgis 1310 m  0,4 kV oro linija 4 x A - 50, ilgis 350 m  0,4 kV oro linija 4 x A - 35, ilgis 110 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 70 x 95, ilgis 25 m  Stulpinė transformatorinė ST A-122  Galios transformatorius TMG-100 | 8944 | | 51182,37 | | 0,00 | | 15600,00 | |
| 14. | J. Petronio, J. Žvinio, V. Pečiulio sodybos,  Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,  Mieliūnų k. (Strakėnų k.) | 2002-12-04 | 137001-14 | 10 kV oro linija 3x AS – 35, ilgis 750 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 380 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 240 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 50 x 70, ilgis 9 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 35 x 50, ilgis 7 m  Stulpinė transformatorinė ST M-1417 | 8945 | | 10608,97 | | 0,00 | | 8200,00 | |
| 15. | J. Putnos sodyba,  Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,  Aiterados k. | 2002-12-04 | 137001-15 | 10 kV oro linija 3 x AS–35, ilgis 30 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3x50x70, ilgis 10 m  0,4 kV oro linija 4x A-50, ilgis 460 m  Stulpinė transformatorinė ST M-149 | 8946 | | 1095,52 | | 0,00 | | 3560,00 | |
| 16. | V. Matijošiaus sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pečiulių k. | 2002-12-04 | 137001-16 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 650 m, iš KT A-514 | 9295 | | 9302,93 | | 0,00 | | 4100,00 | |
| 17. | P. Matijošiaus sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pavarnynių k. | 2002-12-04 | 137001-17 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 420 m, iš KT A-512 | 9297 | | 6010,98 | | 0,00 | | 2600,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 18. | B. Paliunienės sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Pečiulių k. | 2002-12-04 | 137001-18 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 555 m, iš KT A-514 | 9298 | | 8621,63 | | 0,00 | | 3500,00 | |
| 19. | R. Šėžos sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Gojaus k. | 2002-12-04 | 137001-19 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 50 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 130 m  Komplektinė transformatorinė KT M - 626  Galios transformatorius TM-25 | 9299 | | 4492,18 | | 0,00 | | 1600,00 | |
| 20. | P. Papuškos sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kazokų k. | 2002-12-04 | 137001-20 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 70, ilgis 1610 m, iš KT M-511 | 9300 | | 26973,14 | | 0,00 | | 10200,00 | |
| 21. | J. Šavelio sodyba,  Molėtų r. sav., Čiulėnų sen.,  Juodėnų k. | 2002-12-04 | 137001-21 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 670 m  Komplektinė transformatorinė KT S – 316  Galios transformatorius TMG-100 | 9302 | | 10088,62 | | 0,00 | | 8100,00 | |
| 22. | E. Žalos sodyba,  Molėtų r. sav., Mindūnų  sen., Antalakajos k. | 2002-12-04 | 137001-22 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 680 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 16 x 25, ilgis 40 m, iš KT M-829 | 9303 | | 6180,81 | | 0,00 | | 1300,00 | |
| 23. | V. Umbraso sodyba,  Molėtų r. sav., Balninkų  sen., Gilužių k. | 2002-12-04 | 137001-23 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 30 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 500 m  Komplektinė transformatorinė KT M – 318 | 9304 | | 8252,02 | | 0,00 | | 3600,00 | |
| 24. | Ž. Raukšto sodyba,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Zapijuvkos k. | 2002-12-04 | 137001-24 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1050 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 160 m  Komplektinė transformatorinė KT S – 106  Galios transformatorius TM-40 | 9305 | | 14349,07 | | 0,00 | | 7600,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 25. | M. Dranseikos sodyba,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Gaidamonių k. | 2002-12-04 | 137001-25 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 940 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 620 m  Komplektinė transformatorinė KT A-337  Galios transformatorius TM-100 | 9306 | | 25354,72 | | 0,00 | | 9300,00 | |
| 26. | J. Deveikos sodyba,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Račkiškių k. | 2002-12-04 | 137001-26 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 10 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 90 m  0,4 kV laidais 2 x A – 35, ilgis 90 m  Komplektinė transformatorinė KT G -524 | 9307 | | 3049,28 | | 0,00 | | 1360,00 | |
| 27. | J. Pakerio sodyba,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Dundulių k. | 2002-12-04 | 137001-27 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 1150 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 30 m  0,4 kV oro linija 5 x A – 35, ilgis 250 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 80 m  0,4 kV oro linija 2 x A – 35, ilgis 220 m  Komplektinė transformatorinė KT M –923  Galios transformatorius TMG-100 | 9308 | | 25124,03 | | 0,00 | | 15000,00 | |
| 28. | G. Datenienės sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos  sen., Rimučių k. | 2002-12-04 | 137001-28 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 404 m, iš KT M-902 | 9309 | | 1114,47 | | 0,00 | | 2500,00 | |
| 29. | F. Laivio sodyba,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Piešiškių k. | 2002-12-04 | 137001-29 | 10 kV oro linija 3 x A – 35, ilgis 580 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 680 m  Komplektinė transformatorinė KT A-119  Galios transformatorius TM-40 | 9310 | | 17928,94 | | 0,00 | | 7600,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 30. | M. Daunoravičiaus sodyba,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Marcelinos k. | 2002-12-04 | 137001-30 | 10 kV oro linija 3 x AS – 35, ilgis 1180 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 30 m  Komplektinė transformatorinė KT A - 120  Galios transformatorius TMG-40 | 9311 | | 14277,18 | | 0,00 | | 6600,00 | |
| 31. | R. Sakalausko sodyba,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Akmenkos k. | 2002-12-04 | 137001-31 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1500 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, 4 x A – 50, ilgis 180 m  Komplektinė transformatorinė KT G - 605  Galios transformatorius TSMA-6O, G-605 | 9312 | | 19069,69 | | 0,00 | | 9200,00 | |
| 32. | E. Žvinio sodyba,  Molėtų r. sav., Dubingių  sen., Sabaliankos vs. | 2002-12-04 | 137001-32 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 1140 m, prie KT D-711 | 9313 | | 4463,72 | | 0,00 | | 5700,00 | |
| 33. | V. Mateikos ir A. Aidiečio sodybos,  Molėtų r. sav., Joniškio  sen., Gackiškių k. | 2002-12-04 | 137001-33 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 30 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 1120 m  Komplektinė transformatorinė KT D - 425  Galios transformatorius TM-63 | 9314 | | 19569,27 | | 0,00 | | 7800,00 | |
| 34. | V. Levanausko ir S. Stuko sodybos,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Trumponių k. | 2002-12-04 | 137001-34 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 330 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 670 m  Komplektinė transformatorinė KT A - 420  Galios transformatorius TM-25 | 9315 | | 14572,03 | | 0,00 | | 6400,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 35. | V. Vyburio ir  O. Bareikienės sodybos,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Adomiškio k. | 2002-12-04 | 137001-35 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 520 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 260 m  Komplektinė transformatorinė KT A - 121  Galios transformatorius 25 kVA | 9316 | | 13960,43 | | 0,00 | | 4100,00 | |
| 36. | S. Mozūros ir  B. Aleksiejūno sodybos,  Molėtų r. sav., Videniškių  sen., Batėnų k. | 2002-12-04 | 137001-36 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 70, ilgis 900 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 400 m, iš KTM – 930 | 9317 | | 21347,89 | | 0,00 | | 8200,00 | |
| 37. | F. Piščikienės ir  S. Peleckaitės sodybos,  Molėtų r. sav., Alantos sen.,  Paraudinės k. | 2002-12-04 | 137001-37 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 520 m,  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 160 m,  Komplektinė transformatorinė KT A - 428  Galios transformatorius 25 kVA | 9318 | | 12529,21 | | 0,00 | | 4100,00 | |
| 38. | L. Šimonienės ir  T. Stasiūnienės sodybos,  Molėtų r. sav., Balninkų  sen., Aklušės k. | 2002-12-04 | 137001-38 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 600 m,  iš KT A - 453 | 9319 | | 1655,28 | | 0,00 | | 3700,00 | |
| 39. | A. Janušienės ir N. Guobio sodybos,  Molėtų r. sav., Giedraičių  sen., Bitėnų k. | 2002-12-04 | 137001-39 | 0,4 kV oro linija 4 x A – 50, ilgis 950 m,  iš KT M - 511 | 9320 | | 14757,78 | | 0,00 | | 6000,00 | |
| 40. | J. Baranausko sodyba,  Molėtų r. sav., Luokesos  sen., Raupiškio k. | 2002-12-04 | 137001-40 | 10 kV oro linija 3 x As – 35, ilgis 90 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 60 m  Stulpinė transformatorinė M-925  Galios transformatorius TMG-25 | 9321 | | 11558,88 | | 0,00 | | 1600,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 41. | E. Žvinienės, A. Aleksiejūnienės ir P. Vidžiūno sodybos,  Molėtų r. sav., Luokesos  sen., Lėlių k. | 2002-12-04 | 137001-41 | 0,4 kV OL 4 x A – 70, ilgis 430 m,  4 x A – 50, ilgis 530 m  0,4 kV oro linija 4 x A – 35, ilgis 70 m  0,4 kV oro kabelių linija AMKA 3 x 70 x 95, ilgis 8 m, iš ST M-431 | 9322 | | 16577,27 | | 0,00 | | 6550,00 | |
| **Iš viso** | | | | | |  | | **532901,84** | | **0,00** | | **241320** | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**