Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. spalio d. sprendimo Nr. B1-

priedas

**MOLĖTŲ RAJONO APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Objekto pavadinimas, paskirtis | Identifikuojantys duomenys | | Adresas | Savininkas | Techninė statinio būklė, pastabos |
| Registro Nr. | Unikalus Nr. |
| 47. | Remonto dirbtuvės 1P1p, gamybos, pramonės | 44/14215282 | 6296-9002-6019 | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Vilties g. 9 | XXXXX | Silikatinių plytų sienų mūras pažeistas daugelyje vietų, ypač viršutinė dalis. Stogo konstrukcijos susidėvėję, pažeistos. Ant perdangos auga krūmai. Vartai, durys ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra. |
| 48. | Mokykla 1C1m, mokslo | 44/563353 | 6293-7001-0019 | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Pusnės k., Bažnyčios g. 7 | XXXXX | Pastatas medinis, vieno aukšto su mansarda, neužsandarintas. Stogo danga pažeista, medinė perdanga vietomis įgriuvusi. Durys ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra. |
| 49. | Katilinė 1P1b, gamybos, pramonės | 90/72607 | 6298-7014-3013 | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 37 | UAB „Amber Alliance“, į. k. 302590823 | Stogo danga nesandari, ant perdangų auga medžiai. Išorinių sienų mūras įmirkęs. Langų ir durų nėra. |
| 50. | Veršidė 1Ž1p, kita (fermų) | 44/1501224 | 4400-1047-2510 | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Piliakiemių k., Kryžių Kalno g. 12 | UAB „Baltic Waste Management“, į. k. 301506904 | Silikatinių plytų mūro pastatas su mediniu tremperiu. 80 proc. stogo ir tremperio konstrukcijų nugriuvę. Perdanga pažeista drėgmės. Sienų mūras ištrupėjęs daugelyje vietų. Vartai ir langų rėmai sulūžę, stiklų nėra. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_